**服务技术指标及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数** | **科室需求** |
| 一. | **技术条款** | 北院区外墙四层LOGO牌匾进行安全鉴定，牌匾内容为:医院LOGO+北京大学肿瘤医院+英文，尺寸为: 10000\*3000mm,LOGO尺寸为：2568\*3000 mm，重量为：50KG,中文字：10KG，英文字：5 KG。鉴定完成后需出具院方认可的安全鉴定报告。 |
| 1 | 基本要求 | 具有完成安全鉴定工作的相关资质，规范操作，能够确保按照规定时间和鉴定标准，完成北院区牌匾安全鉴定工作，并出具院方认可的安全鉴定报告。 |
| 2 | 工作时限 | 自合同签订后20日内完成安全鉴定工作，并出具院方认可的鉴定报告，因院方或不可抗力原因工期可顺延。 |
| 3 | 资质要求 | 投标单位应在北京市住房和城乡建设委员会备案，并具有中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，并提供相关证明文件。 |
| 4 | 工作准备 | 开始前，确定具体方案并经院方同意确认；同时对于可能出现问题，有应急处置预案。 |
| 5 | 工作要求 | 乙方应当严格执行现行有效的规范规程、检验/检测标准，保证检验/检测的公正性、准确性、科学性和有效性 |
| 6 | 人员要求 | 具备完成安全鉴定工作的操作人员且持有高空作业证人员，并提供相关证明。 |
| 7 | 结果要求 | 按院方实际情况，提供符合规范要求的安全鉴定报告。如安全鉴定报告不符合相关规定，由此造成的重测、补测发生费用，由安全鉴定单位承担。 |
| 8 | 管理制度 | 乙方现场检验/检测时应当遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度 |
| 9 | 服务方案 | 具有完成该工作完善的服务方案，经院方认可后方可作业。 |
| 10 | 应急响应预案 | 对安全鉴定过程中可能出现的突发事件，制定应急预案。 |
| 11 | 服务验收要求 | 完成安全鉴定工作，提供院方认可的安全鉴定报告。 |
| 12 | 安全管理协议 | 保障作业过程中人员、场地的安全。 |
| **二.** | **商务条款** |  |
| 1 | 服务期 |  |
| 2 | 服务地点 | 北京肿瘤医院北院区 |
| 3 | 付款要求 | 院方网络备案成功后，一次性支付。 |
| 4 | 其他要求 | 安全鉴定过程中非院方原因导致的安全事故，由乙方全部负责，给院方造成的损失，乙方全部承担。 |
| **三.** | **公司资质** |  |
| 1 | 同类项目案例 | 提供自2022年以来同类项目案例 |
| 2 | 供应商提供服务涉及的场地、设备要求 | 乙方应具备安全鉴定所需的所有设备，如高空吊栏及其他安全防护措施等设备。 |
| 3 | 服务涉及相关证书或认证 | 投标单位应在北京市住房和城乡建设委员会备案，并具有中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书和中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 |
| **四.** | **人员配置** |  |
| 1 | 提供服务人数 | 按时完成安全鉴定报告的人员 |
| 2 | 提供服务人员资质 | 高空作业人员需具有高空作业证，涉及用电操作的人员具有完成工作所需的电工证 |
| 3 | 人员管理制度和配置方案 | 明确人员工作职责，人员管理制度，说明人员配置情况 |